

**СОВЕТ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**шестого созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28.08.2019 № 400-р

г. Тейково

**Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения**

**Тейковского муниципального района**

**Ивановской области**

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области», руководствуясь Уставом Тейковского муниципального района,

**Совет Тейковского муниципального района РЕШИЛ:**

Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области (прилагаются).

**Глава Тейковского Председатель Совета Тейковского муниципального района муниципального района**

**С.А. Семенова Н.С. Смирнов**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**градостроительного проектирования**

**Новогоряновского сельского поселения**

**Тейковского муниципального района Ивановской области**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение…………………………………………………………………………….……**3**

1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района……**5**

1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района……………………………………...………………………….**5**

1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района в области транспорта (автомобильные дороги местного значения)…...………………….………...………………………………………………**10**

1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения……...............................................……………………………**11**

1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами, связанными с решением вопросов местного значения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района………………………...**12**

1.4.1. Расчетные показатели в области образования…………………………………**12**

1.4.2. Расчетные показатели в области здравоохранения……………………………**12**

1.4.3. Расчетные показатели в области культуры…………………………………….**13**

1.4.4. Расчетные показатели в области жилищного строительства……….………...**14**

1.4.5. Расчетные показатели муниципальных мест погребения……………………..**14**

2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района………………………...**15**

3. Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района.…………………………………………………………………………………...**20**

3.1.Область применения расчетных показателей…………………………………….**20**

3.2. Состав участников градостроительных отношений……………………………..**21**

3.3. Документы градостроительного проектирования……………………………….**21**

4. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, используемых в нормативах градостроительного проектирования……………………………………**22**

**ВВЕДЕНИЕ**

Местные нормативы градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района (далее также МНГП) разработаны администрацией Тейковского муниципального района в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), Региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, нормативно-правовых актов Тейковского муниципального района Ивановской области.

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения по соответствующим полномочиям.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

МНГП Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района разработаны в целях:

1) организации управления градостроительной деятельностью на территории Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

2) обоснованного определения параметров развития территорий поселения при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Задачами применения местных нормативов является создание условий для:

1) преобразования пространственной организации Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

2) планирования территорий Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения входит:

- основная часть, содержащая расчетные показатели;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП;

- правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.

Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района, относящимся к областям: инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), в области транспорта (автомобильные дороги местного значения) в области физической культуры и спорта, в иных областей, связанных с решением вопросов местного значения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства поселения и муниципального района в целом, социально-демографического состава и плотности населения поселения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, Тейковского муниципального района, Новогоряновского сельского поселения, предложений органов местного самоуправления, по результатам анализа официальных источников информации администрации Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области, действующих документов градостроительного проектирования и территориального планирования, а также документов комплексного социально-экономического развития района и поселения. Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития района и Новогоряновского сельского поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

**1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОГОРЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района установлены исходя из текущей обеспеченности сельского поселения объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития Новогоряновского сельского поселения, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Перечень показателей установлен согласно положений Градостроительного Кодекса РФ.

**1.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализированными исходными данными и представлены в таблицах 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (Наименование ресурса)** | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление | кВт ч/ год  на 1 чел. | 950 |
| 2. | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 |

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

4. В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Таблица 1.1.2. Охранные зоны ВЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности** | **Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | ВЛ до 1кВ | Охранная зона, м | 2 |
| **2.** | ВЛ 1-20 кВ | Охранная зона, м | 10 |
| **3.** | ВЛ 35кВ | Охранная зона, м | 15 |

1. Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.

2. Охранная зона ВЛ напряжения 1-20 кВ составляет 5м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов

Таблица 1.1.3. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Тип объекта в зависимости от назначения** | **Площадь земельных участков, м2** |
| **1.** | Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ | 50 |
| **2.** | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | 50 |
| **4.** | Опоры воздушных линий электропередачи | 5 |

Таблица 1.1.4. Расчетные показатели уровня потребления коммунальной услуги по газоснабжению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование показателя | **Показатель максимально допустимого уровня обеспеченности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| 1. | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии централизованного горячего водоснабжения | куб. м/чел. в год | 120 |
| 2. | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателях | куб. м/чел. в год | 300 |
| Для отопления жилых помещений | | | |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. м / кв. м общей площади жилых помещений в год | 93,6 |

1. Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 62.13330.2011

2. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту.

Таблица 1.1.5. Охранные зоны газопровода

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тип газопровода** | **Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Вдоль трасс наружных газопроводов | Охранная зона, м | 2 |
| **2.** | Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода | Охранная зона, м | 5 \* |

1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице.

3. \* 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны.

Таблица 1.1.6. Размеры земельных участков для объектов газоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Тип станций** | **Площадь земельных участков, га** |
| **1.** | Промежуточных складов баллонов (ПСБ) | 0,6 |
| **2.** | Газораспределительный пункт (ГРП) | 0,01 |

Расчёт показателя в области Теплоснабжения не подлежит нормированию, в связи с тем, что теплоснабжение жилых домов и муниципальных учреждений индивидуальное (котельные и бойлеры).

Теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Теплопроизводительность котельных, МВт** | **Площадь земельных участков, га, работающих** | |
| **На твердом топливе** | **На газомазутном топливе** |
| **1.** | до 5 | 0,7 | 0,7 |
| **2.** | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |

Таблица 1.1.8. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип жилого помещения при централизованном холодном водоснабжении (с отсутствием горячего водоснабжения)** | **Норматив холодного водоснабжения, л/сут. на 1 жит.** |
| Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 |
| Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями | 160 |
| Норма водопотребления при застройке с централизованным водоснабжением | 220 |

Показатели следует принимать по проекту, согласно СП 42.13330. 2011, но не более указанных в таблице.

Таблица 1.1.10. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (Наименование ресурса)** | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Бытовая канализация, зона застройки общественными зданиями | % от водопотребления | 100 |
| **2.** | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |

Водоотведение от индивидуальных жилых домов допускается индивидуальное в локальные очистные сооружения, септики, выгреба.

Таблица 1.1.11.Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Тип очистных сооружений канализации (в зависимости от производительности), тыс. м3 /сут.** | **Площадь земельных участков, га** |
| **1.** | до 0,7 | 1 |
| **2.** | св. 0,7 до 17 | 4 |

Таблица 1.1.12.Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений (показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инженерные сети** | **фундаментов зданий и сооружений** | **фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог** | **бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)** | **наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги** | **фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением** | | |
| **до 1 кВ наружного освещения** | **св. 1 до 35 кВ** | **св. 35 до 110 кВ и выше** |
| Водопровод | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая) | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5\* | 5\* | 10\* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3\* |

Примечание:

\* Относится к расстояниям только от силовых кабелей.

Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

**1.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области транспорта (автомобильные дороги местного значения)**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализированными исходными данными и представлены в таблице1.2.1

Таблица 1.2.1 Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| Улицы и дороги местного значения: |  | | | | | |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2 | 90 | 70 | 1,5 |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 2 |
| Улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2 | 110/140 | 60 | 2 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогоны | 30 | 4,1 | 1 | - | - | - |
| Пешеходные улицы и площади | | | | | | |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 40 | По проекту |

В районах индивидуальной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта должна быть не более 800 м.

**1.3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.Расчетные показатели объектов в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности** | | **Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) | м² общ. площади на 100 чел. | 7 | транспортная доступность, мин. | 40 |
| пропускная способность, чел./смену на 100 чел | 10 |
| **2.** | Плоскостные спортивные сооружения административного центра поселения (многофункциональная спортивная площадка) – для населения всего поселения | га на 100 чел. | 0,19 | транспортнопешеходная доступность, мин. | 40 |
| пропускная способность, чел | 40 |

**1.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в иных областях**

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения сельского поселения в различных сферах. Расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях (в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, сельского хозяйства), представлены в п. 1.4.1. – 1.4.4. местных нормативов градостроительного проектирования.

Показатели и нормативные требования для объектов в области утилизации и переработки отходов, рекреации, объектов промышленного и коммунально-складского назначения, показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, в сфере инженерной подготовки и защиты территорий, учета потребностей маломобильных групп населения.

**1.4.1 Расчётные показатели в области образования**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Кол-во воспитанников на 1 объект, чел.. | 62 | Транспортнопешеходная доступность, мин. | 30 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Кол-во воспитанников на 1 объект, чел.. | 201 | Транспортнопешеходная доступность, м | 4000 (для начального образования не более 2000) |

1. Объекты возможно формировать на базе или при объектах общего образования.

2. Объекты формируются в административном центре поселения.

**1.4.2 Расчётные показатели в области здравоохранения**

Расчетные показатели определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования. Расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения представлены в таблице 1.4.2. Таблица 1.4.2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| 1. | Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) | Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект | 1 | Транспортная, мин. | 120 |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | Кол-во, объект на поселение | 1 | Транспортнопешеходная доступность, м | 2500 |

**1.4.3 Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры**

Таблица 1.4.3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **Единица измерения** | **Величина** | **Единица измерения** | **Величина** |
| **1.** | Сельские дом культуры | Количество объектов на 1 поселение | 1 | Транспортнопешеходная доступность, мин. | 30 |
| **2.** | Общедоступная библиотека | Количество объектов на 1 поселение | 1 | Транспортнопешеходная доступность, мин. | 30 |

Примечание:

1.Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры и искусства в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры и искусства в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

2. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

5. На базе общедоступных библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации о библиотечном деле

**1.4.4 Расчётные показатели в области жилищного строительства**

Площадь предоставляемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство: минимальная площадь 500 м2 , максимальная площадь 1500 м2.

Расстояния между жилыми зданиями необходимо принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

В районах индивидуальной жилой застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 10 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований и градостроительных регламентах, устанавливаемых в Правилах землепользования и застройки.

**1.4.5. Расчетные показатели муниципальных мест погребения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование нормируемых объектов** | **Нормируемые показатели, ед. изм.** | **Наименование нормируемых территорий** | **Расчетные показатели** | | | | |
| **минимально допустимого уровня обеспеченности** | | **максимально допустимого уровня территориальной доступности** | | |
| **гор. н.п.** | **сел. н.п.** | **вид доступности, ед. изм.** | **гор. н.п.** | **сел. н.п.** |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь объекта на каждую 1,0 тыс. жит., га | Все населенные пункты | 0,33 | 0,33 | Не нормируется | | |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | Площадь объекта на каждую 1,0 тыс. жит., га | Все населенные пункты | 0,02 | - |

Примечание:

При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

**2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района установлены в соответствии с действующими федеральными и областными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий, на основании параметров и условий социально-экономического развития Тейковского муниципального района и сельского поселения, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории Ивановской области в части формирования объектов местного значения сельского поселения.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района:

**2.1.1. Нормируемые показатели электропотребления подготовлены на основании:**

1) [РД 34.20.185-94](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955FEFAC007E33B78B779AB445D33BEA24FF10AA2A35CB9D900F8974EA4t6o3H);

2) [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955FAFDC605EC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH);

3) [Свода правил](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955F9F4C006EC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH) "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955FCF8C60FEE3B78B779AB445D33BEA24FF10AA2A35CB9D900F8974EA4t6o3H) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2016 N 602/пр (СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003) (далее - СП 31-110-2003);

4) [НТП](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB956FDFFC100EC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH) ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования;

5) Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7D394EFC46B653F0A3CC06E43429ED25AD130263B8F71DB154FBE01DAAD806E6954AA361ED44F3114ECE355AFB17D515D68BtAoDH) Правительства Ивановской области от 24.12.2018 N 393-п;

6) Правил устройства электроустановок (ПУЭ 6-е и 7-е издание).

Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:

- для производственных и сельскохозяйственных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 (с учетом изменений и дополнений к [разделу 2](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955FEFAC007E33B78B779AB445D33BEA25DF152AEA359A7DF00EDC11FE13FB415B25A43C82E46FB10tCo2H) "Расчетные электрические нагрузки"), [СП 31-110-2003](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955F9F4C006EC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH), а также с учетом Нормативов.

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

3. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует применять в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

4. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами [РД 34.20.185-94](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955FEFAC007E33B78B779AB445D33BEA24FF10AA2A35CB9D900F8974EA4t6o3H).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения для населения Ивановской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами электроснабжения не пользуется.

**2.1.2.Нормируемые показатели теплоснабжения подготовлены на основании:**

1) [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955FAFDC605EC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH);

2) Строительных [норм](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955FCFBC00CB16C7AE62CA5415563E4B24BB85FAABD59A1C704E694t4o7H) и правил "Тепловые сети", введенных в действие [постановлением](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955FFFDC90CB16C7AE62CA5415563E4B24BB85FAABD59A1C704E694t4o7H) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 24.06.2003 № 110 (далее - СНиП 41-02-2003).

Основными потребителями тепловой энергии в Ивановской области являются жилищно-коммунальный сектор, включая объекты социальной сферы, и промышленные предприятия.

Тепловые нагрузки потребителей для существующих зданий жилищно-коммунального сектора и действующих промышленных предприятий согласно [СНиП 41-02-2003](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955FCFBC00CB16C7AE62CA5415563E4B24BB85FAABD59A1C704E694t4o7H) следует определять по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам.

При расчете удельных часовых расходов тепловой энергии на отопление (ккал/час/м2, ккал/час/м3) этих типов зданий полученная величина нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление зданий базового уровня в кВт·ч/ (м2 год) снижается на 30% для построек с 2016 года и на 40% для построек с 2020 года согласно требованиям повышения энергетической эффективности зданий.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами теплоснабжения не пользуется.

**2.1.3. Нормируемые показатели газоснабжения** подготовлены на основании [Свода правил](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955FAFDC70EEC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH) "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955FDFEC30FEF3B78B779AB445D33BEA24FF10AA2A35CB9D900F8974EA4t6o3H) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780 (СП 62.13330.2011).

Основная доля перспективных объемов потребляемого газа приходится на теплоэнергетические объекты.

Расход газа на источники тепла должен учитываться по расчету энергетической эффективности системы. Годовой расход газа этой категории потребителей определяется в соответствии с требованиями определения годовых тепловых нагрузок потребителей, подключенных к этому источнику тепла.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами газоснабжения не пользуется.

**2.1.4. Нормируемые показатели для объектов водоснабжения и водоотведения** подготовлены на основании:

1) [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955FAFDC605EC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH);

2) [Свода правил](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB954FDFCCA51BB6423EA2EA24E0A66F1A313B55AB1A35FB9DB06E7t9oCH) "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", принятого [постановлением](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB956F2FDC00CB16C7AE62CA5415563E4B24BB85FAABD59A1C704E694t4o7H) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 94 (СП 30-102-99).

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов водоснабжения приведены в расчете удельного хозяйственно-питьевого водопотребления в населенном пункте на одного человека (среднесуточное) (за год).

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в [Своде правил](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB955F8F8C30FEC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH) "СНиП 2.09.04-87\* "Административные и бытовые здания", утвержденном [приказом](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955FDFEC30FE03B78B779AB445D33BEA24FF10AA2A35CB9D900F8974EA4t6o3H) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 782 (СП 44.13330.2011)), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно [СП 30.13330](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7C215D901AB956FFF4C201EC6672BF20A7465A3CE1A75AE052AFA647A7DF18E4954FtAoCH) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий", утвержденному [приказом](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955F9FDC706E13B78B779AB445D33BEA24FF10AA2A35CB9D900F8974EA4t6o3H) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 N 951/пр, и технологическим данным.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельный расход воды на поливку городских зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут. на 1 жителя.

Расход воды на наружное водоснабжение определяется расчетом по СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" [(таблица 1)](consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7D2F4D901AB956FBF4C80EE43B78B779AB445D33BEA25DF152AEA359A4DF02EDC11FE13FB415B25A43C82E46FB10tCo2H).

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения и водоотведения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами водоснабжения и водоотведения не пользуется.

**2.2. Автомобильные дороги местного значения**

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части автодорог и транспортного обслуживания определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E1C5D395FE335D7F8DA71ACE00aCH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В части автодорог местного значения нормируется плотность магистральной улично-дорожной сети в населенных пунктах городского типа. Минимальный расчетный показатель такой плотности равен 2 км/км2, что обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта. Данный показатель приведен в [Рекомендациях](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE78983655A32506E46EFC3D191F56E5777D4AB180Ca9H) по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. С учетом положений [пункта 11.24](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE78983655A32506E45E8C2D497F56E5777D4AB18C90340075E777B05A71E570Ba7H) СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть до 800 м.

**2.3. Объекты массового спорта**

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части физкультуры и спорта определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E1C5D395FE335D7F8DA71ACE00aCH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Для определения расчетных показателей объектов спорта использовались [Рекомендации-586](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C5D593F7335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a9H).

В соответствии с [Рекомендациями-586](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C5D593F7335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a9H) потребность в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности, который к 2030 году, по предварительным оценкам, достигнет 100%, а также гарантированного объема оказываемых гражданам государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

В основу определения потребности населения в объектах физкультуры и спорта положен нормируемый показатель - единовременная пропускная способность объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм), которая в [Рекомендациях-586](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C5D593F7335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a9H) обоснована в размере 12,2% от населения нормируемой территории, или 122 чел. на 1000 жит. Методика расчета единовременной пропускной способности приведена в [Рекомендациях-586](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C5D593F7335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a9H).

**2.4. Муниципальные образовательные организации**

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части образования определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E1C5D395FE335D7F8DA71ACE00aCH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".Для обоснования расчетных параметров использовались [Рекомендации](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C5D190F8335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a9H).

**2.4.1.Общеобразовательные организации**

В соответствии с [пунктом 1.2.1](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C5D190F8335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B706a4H) Рекомендаций устанавливается норма размещения не менее одной дневной общеобразовательной школы в сельской местности - на 201 человека. Территориальная доступность определяется [пунктами 2.4](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E46E0C3D397F9335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A201aBH) и [2.5](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E46E0C3D397F9335D7F8DA71ACE0C1F10593E77070Aa3H) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189.

**2.4.2.** **Дошкольные образовательные организации**

В соответствии с [пунктом 1.2.1](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C5D190F8335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B706a4H) Рекомендаций, устанавливается норма размещения не менее одной дошкольной образовательной организации в сельской местности - на 62 воспитанника. Территориальная доступность определяется в соответствии с [таблицей 10.1](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE78983655A32506E45E8C2D497F56E5777D4AB18C90340075E777B05A61A570Ba4H) СП 42.13330.2016.

**2.4. 3.Объекты здравоохранения**

Для определения расчетных показателей объектов здравоохранения использовались следующие правовые акты и прочие документы федеральных, областных органов исполнительной власти:

1) Социальные [нормативы](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E8C0D19CF8335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a8H);

2) Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C2D292FF335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a9H) по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 N 358 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения" (далее - Рекомендации-358);

3) [Требования](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E46E0C7DB95F9335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B506a1H) к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" (далее - Требования-132н).

**2.4.4. Объекты культуры**

Применяемы к отношениям в области культуры положения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E9C3D396F6335D7F8DA71ACE00aCH) от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле".

Для определения расчетных показателей объектов культуры использовались следующие правовые акты федеральных органов исполнительной власти:

1) Социальные [нормативы](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E8C0D19CF8335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a8H);

2) Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45EBC0D792FE335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a8H) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенные в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 (далее - Рекомендации-965);

3) [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE78983655A32506E45E8C2D497F56E5777D4AB180Ca9H).

Библиотеки

В части библиотек Социальными [нормативами](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45E8C0D19CF8335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a8H) и [Рекомендациями-965](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45EBC0D792FE335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F50B406a8H) нормируются количество объектов на поселение. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на базе библиотек поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

Учреждения культуры клубного типа

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

В соответствии с [таблицей 6](consultantplus://offline/ref=3F574D1FB6A49AABE7899C705F32506E45EBC0D792FE335D7F8DA71ACE0C1F10593E7704A61F55B406a8H) Рекомендаций-965 минимальный перечень подвидов учреждений культуры клубного типа на уровне сельского поселения составляет областной Дом культуры.

Количество таких учреждений определяется в Новогоряновского сельского поселения исходя из культурного разнообразия территории и уровня бюджетной обеспеченности.

**3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ**

**3.1 Область применения расчетных показателей**

Местные нормативы градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в сельском поселении и учитываются при разработке документов территориального планирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения поселения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социальнодемографических, национальных, территориальных особенностей поселения, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана сельского поселения), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения поселения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района распространяются на предлагаемые к размещению на территории местного значения в области транспорта, инженерного обеспечения, физической культуры и массового спорта.

**3.2 Состав участников градостроительных отношений**

В состав участников градостроительной деятельности Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района входят:

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, утверждения документов, выдачи разрешений на строительство и пр., в том числе:

- Администрация Тейковского муниципального района в лице Отдела градостроительства;

2. Население Новогоряновского сельского поселения, а также физические и юридические лица, предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на территории поселения, которые обращаются в администрацию по вопросам выдачи разрешений на строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, предоставляют предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы градостроительного проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр.

3. Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно осуществляющие подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории по заданию органов местного самоуправления или для иного физического или юридического лица под контролем специалистов администрации.

**3.3 Документы градостроительного проектирования**

К документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района относятся:

1. Документы территориального планирования - Генеральный план Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района.

2. Документы градостроительного зонирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района - Правила землепользования и застройки Новогоряновского сельского поселения.

3. Документы планировки территории - Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения; Местные нормативы градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения - Градостроительные планы земельных участков; - Схемы планировочной организации земельных участков

4. Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной организации земельного участка».

**4. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, используемых в нормативах градостроительного проектирования Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области**

Нормативные правовые акты Российской Федерации

Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073ED68098B72D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Российской Федерации

Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073CD58699B62D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Российской Федерации

Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073ED78891B62D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Российской Федерации

[Закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170636D38399BE2D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17063ED6809ABE2D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073FD3889ABF2D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073FD38390B52D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073FDF879DB42D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073CD3809FB32D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073FD3889CB02D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170637D5869CB42D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073FDE869EB02D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073CD3809BB72D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073CD3809AB62D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Правовые акты федеральных органов

исполнительной власти

[Правила](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073FD7899EB52D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA88FB2638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B522CE2F6419C6BBD27EB912854D4B6776B78BF22D6C8926796F99ECF532ED3B53FA1FFC8D9FC0B3DBI) Правительства Ивановской области от 24.12.2018 N 393-п

[Требования](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170537D28899B12D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF22638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н

Нормативные правовые акты Ивановской области

[Закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B522CE206F19C6BBD27EB912854D4B7576EF87F228728D286C39C8A9BAD9I) Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области"

[Закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B520C02D6A19C6BBD27EB912854D4B7576EF87F228728D286C39C8A9BAD9I) Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Ивановской области"

[Закон](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B52ECD2F6F19C6BBD27EB912854D4B7576EF87F228728D286C39C8A9BAD9I) Ивановской области от 14.05.2010 N 45-ОЗ "О физической культуре и спорте в Ивановской области"

Своды правил по проектированию и строительству (СП),

строительные нормы и правила (СНиП)

[Свод правил](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F170738D68BCFEA72C4286F169BB3D737ED1C8143012434A488F22CB6D5I) "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", принятый [постановлением](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F170537D78192E07A9D246D1194ECD222FC448C461A3A32BC94F02D6DB8D4I) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 94 (СП 30-102-99)

Строительные [нормы](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F170639D18192E07A9D246D1194ECD222FC448C461A3A32BC94F02D6DB8D4I) и правила "Тепловые сети", принятые [постановлением](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F17063AD78892E07A9D246D1194ECD222FC448C461A3A32BC94F02D6DB8D4I) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 24.06.2003 N 110 (СНиП 41-02-2003)

[Свод правил](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F17063DD28291BD70957D611393E38D27E955D44B1F212CBA8CEC2F6C8CB2D7I) "СНиП 2.09.04-87\* "Административные и бытовые здания", утвержденный [приказом](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F170638D48291B12D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 782 (СП 44.13330.2011)

[Свод правил](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F17063FDF829ABD70957D611393E38D27E955D44B1F212CBA8CEC2F6C8CB2D7I) СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология", утвержденный [приказом](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F170638D28298B02D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 275

[Свод правил](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F17063ED0849FBD70957D611393E38D27E955D44B1F212CBA8CEC2F6C8CB2D7I) СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны", утвержденный [приказом](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F170639D78198B02D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 N 59/пр

[Свод правил](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F17063CDE8198BD70957D611393E38D27E955D44B1F212CBA8CEC2F6C8CB2D7I) "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", утвержденный [приказом](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F170639D28791BF2D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2016 N 602/пр (СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003)

[СП 30.13330](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F17053ADE839FBD70957D611393E38D27E955D44B1F212CBA8CEC2F6C8CB2D7I) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий", утвержденный [приказом](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F17063CD78698B02D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 N 951/пр

[СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850597E19259F17063FD7879BBD70957D611393E38D27E955D44B1F212CBA8CEC2F6C8CB2D7I) "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденный [приказом](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850466B1C259F17063CD7869BB72D9F75381F91E48278EC40C513122437A48AF4336E8D2FB7DBI) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

Санитарно-эпидемиологические [правила](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17053FD5849BBE2D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF62638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования" СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.01.2003

Санитарно-эпидемиологические [правила](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170537D6809BB12D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF62638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Санитарно-эпидемиологические [правила](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17053FD4809EBE2D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF12638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) и нормативы СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Санитарно-эпидемиологические [правила](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170536D2879DB12D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF72638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Санитарно-эпидемиологические [правила](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170538DF879BB52D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF12638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

Методические и прочие документы

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B522CE2F6419C6BBD27EB912854D4B6776B78BF22D6C882E796F99ECF532ED3B53FA1FFC8D9FC0B3DBI) Правительства Ивановской области от 24.12.2018 N 393-п

Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17063ED0829CB02D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8AFA2638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены Климовым А.А. 04.05.2016 N АК-15/02вн), направленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях"

Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170636DE849CB02D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8AFA2638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 N 219 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности"

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B522CE2F6419C6BBD27EB912854D4B6776B78BF22D6C882E796F99ECF532ED3B53FA1FFC8D9FC0B3DBI) Правительства Ивановской области от 24.12.2018 N 393-п

Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170539D28999B22D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF02638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания"

Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17063CD5849EB62D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8AFB2638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965

Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F17073FD3879FBE2D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8BF22638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B522CE2F6419C6BBD27EB912854D4B6776B78BF22D6C882F796F99ECF532ED3B53FA1FFC8D9FC0B3DBI) Правительства Ивановской области от 24.12.2018 N 393-п)

Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA76850587009259F170637D0819BB42D9F75381F91E48278EC52C54B1E2432BA8AFA2638DC6A2736C8ADBE3FEB204FFA18BEDBI) о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=642E2B3E67CE3CA7685058660A49C3180035898D98B522CE2F6419C6BBD27EB912854D4B6776B78BF22D6C882D796F99ECF532ED3B53FA1FFC8D9FC0B3DBI) Правительства Ивановской области от 24.12.2018 N 393-п)